## หน้าปก
แบบบัญชีปริมาณงาน ( Bill Of Quantities )
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
2020-08-20
จัดทำโดย
ฝ่ายออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-211040 ต่อ 746 , 749

## 1. ปร.6
แบบบัญชีปริมาณงานสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | แบบ ปร.4 แนบ จำนวน | 15 | หน้า
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 15 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับ | ลักษณะงาน | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร
| โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | 0 | .- บาท
| ค่า Factor F = 1.2985 | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร | 0 | .- บาท
2 | ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์
| - งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | 0 | .- บาท
| ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง | 0 | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | 0 | .- บาท
(ศูนย์บาทถ้วน)

## 2. ปร.5
แบบบัญชีปริมาณงานสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | แบบ ปร.4 แนบ จำนวน |  | 15 | หน้า
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 15 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับ | ลักษณะงาน | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |  | FACTOR F
1 | ส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร |  |  |  |  | 1.2985
| โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | 0 | .- บาท
.- บาท
| ค่า Factor F = 1.2985 | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร | 0 | .- บาท
2 | ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์
| - งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | 0 | .- บาท

## 3.ปร.4 ALL
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | สรุปค่าก่อสร้าง | [7 empty] | คิดเป็น %
ส่วนที่ 1 งานก่อสร้าง
1.1 | สรุปค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | สรุปค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | สรุปค่าก่อสร้างงานงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
#REF! | #REF! |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| รวมค่าก่อสร้าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์
1.5 | สรุปค่างานครุภัณฑ์ |  | รวม | [5 empty] | #DIV/0!
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน ทั้งหมด |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!

## 4. ปร.4 ST
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานวิศวกรรมโครงสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง | [7 empty] | คิดเป็น %
1.1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | งานโครงสร้างตอม่อและฐานราก |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | งานโครงสร้าง LEVEL+0.00 |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.00 |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.50 |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | งานโครงสร้าง หลังคา |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
สรุปราคางานวิศวกรรมโครงสร้างรวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
| งานสำรวจ | 1 | งาน | [5 empty] | เหมา
| รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | งานโครงสร้างตอม่อและฐานราก
งานโครงสร้างฐานราก
| เสาเข็มเจอะ dia 0.35 m. length 12 m.รับน้ำหนักได้ 25 ตัน/ต้น | 5 | ต้น
| ดินขุดดินถม | 4 | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.1 | ลบ.ม.
| ทรายหยาบรองพื้น ค่าโมดูลัสความละเอียด F.M. ระหว่าง 2.30-3.20 | 0.3 | ลบ.ม.
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน ) | 4 | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริม
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. | 23 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 22 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 19 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. | 264 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 10 | กก.
| ไม้แบบ | 20 | ตร.ม.
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 0.6 | ตร.ม.
| ตะปู | 0.5 | กก.
| รวมค่างานโครงสร้างตอม่อและฐานราก |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | งานโครงสร้าง LEVEL+0.00
| เหล็ก plate หนา 10 mm. | 196.85 | ลบ.ม.
| เหล็ก H-Beam350x350x13.0x106.0 kg/sqm | 2408 | กก.
| เหล็ก H-Beam 200x200x12.0x56.2 kg/sqm | 1917 | กก.
| พุกเหล็ก | 72 | ตัว
| Anchorage Bolt 12 mm.(L=0.40 m./bolt) | 20 | ตัว
| สีกันสนิม | 24 | ตร.ม.
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 352 | กก.
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 16 | ลบ.ม.
| ทรายหยาบรองพื้น ค่าโมดูลัสความละเอียด F.M. ระหว่าง 2.30-3.20 | 13 | ลบ.ม.
| รวมค่างานโครงสร้าง LEVEL+0.00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.00
| เหล็ก H-Beam350x350x13.0x106.0 kg/sqm | 4215 | กก.
| เหล็ก H-Beam 200x200x12.0x56.2 kg/sqm | 4304 | กก.
| สีกันสนิม | 29 | ตร.ม.
| safe load 700 kg/sqm (topping 0.05 m) | 105 | ตร.ม.
| safe load 350 kg/sqm (toping 0.05 m) | 34 | ตร.ม.
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 7 | ลบ.ม.
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 129 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 34 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 5 | กก.
| ไม้แบบ | 1 | ตร.ม.
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 0.2 | ตร.ม.
| ตะปู | 0.2 | กก.
| รวมค่างานโครงสร้าง LEVEL+1.00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.50
| เหล็ก H-Beam350x350x13.0x106.0 kg/sqm | 648 | กก.
| เหล็ก H-Beam 300x300x13.0x84.5 kg/sqm | 842 | กก.
| เหล็ก H-Beam 200x200x12.0x56.2 kg/sqm | 1483 | กก.
| สีกันสนิม | 33 | ตร.ม.
| safe load 350 kg/sqm (topping 0.05 m) | 34 | ตร.ม.
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 2 | ลบ.ม.
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 38 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 28 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 1 | กก.
| ไม้แบบ | 6 | ตร.ม.
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 0.2 | ตร.ม.
| ตะปู | 0.2 | กก.
| งานพื้นคอนกรีตทางเชื่อม อาคารเดิม | 30 | ตร.ม. | [5 empty] | เหมา
| รวมค่างานโครงสร้าง LEVEL+1.50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | งานโครงสร้าง หลังคา
| เหล็ก H-Beam 300x300x13.0x84.5 kg/sqm | 4120 | กก.
| เหล็ก H-250x250x13.0x72.4 kg/sqm | 13817 | กก.
| สีกันสนิม | 45 | ตร.ม.
| safe load 450 kg/sqm (toping 0.125 m) | 308 | ตร.ม.
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 40 | ลบ.ม.
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 2508 | กก.
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 41 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 6 | กก.
| ไม้แบบ | 133 | ตร.ม.
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 40 | ตร.ม.
| ตะปู | 40 | กก.
| รวมค่างานโครงสร้าง หลังคา |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 5. ปร.4 AR
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานสถาปัตยกรรม
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม | [7 empty] | คิดเป็น %
1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานผนัง |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | งานพื้น |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | งานฝ้าเพดาน |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | งานประตู หน้าต่าง |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6 | งานบันได |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.7 | งานทาสี |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.8 | งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานผนัง
| ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา หนา 200 / G4 | 345 | ตร.ม.
| ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา หนา 75 / G4 | 91 | ตร.ม.
| ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา หนา 75+75 / G4 | 41 | ตร.ม.
| ฉาบปูนมวลเบาภายนอก-ภายใน | 954 | ตร.ม.
| เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. สำเร็จรูป หน้า 200 | 315 | ม.
| เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 674 | ม.
| รวมค่างานผนัง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | งานพื้น
| พื้น คสล.เทปูนทรายปรับระดับเรียบ / ขัดหยาบ / ผสมกันซึม | 317 | ตร.ม.
| พื้น คสล.เทปูนทรายปรับระดับเรียบ / ขัดมัน | 237 | ตร.ม.
| พื้น คสล.ทำผิว Epoxy ฟิลม์บาง พร้อมรองพื้นสำหรับพื้นขัดมัน | 214 | ตร.ม.
| พื้น คสล.ทำผิวเกล็ดหินอ่อนล้าง รวมปูนทรายปรับระดับ | 29 | ตร.ม.
| พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป 300x300 | 19 | ตร.ม. | [5 empty] | รวมปูนทราย
| รวมค่างานพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
ไม่มี
| รวมค่างานสุขภัณฑ์ | [5 empty] | 0 | 0
1.2.4 | งานฝ้าเพดาน
| งานแต่งท้องพื้นเรียบ อะคริลิคสกิมโค้ด รวมยาแนว | 317 | ตร.ม.
| รวมค่างานฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | งานประตู หน้าต่าง
| DS01 (เหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มม) รวมยาแนว | 1 | ชุด | [5 empty] | เหมา
| DS01a (เหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มม) รวมยาแนว | 1 | ชุด | [5 empty] | เหมา
| DS02 | 1 | ชุด | [5 empty] | รวม HW-01
| รวมค่างานประตู หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | งานบันได
| จมูกบันไดอลูมิเนียม 2 นิ้ว กันลื่นกากเพชร | 9 | ม.
| รวมค่างานบันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | งานทาสี
งานทาสีเหล็ก
| สีรองพื้นงานเหล็ก | 159 | ตร.ม.
| สีน้ำมันทับหน้างานเหล็ก | 159 | ตร.ม.
งานทาสีปูน
| สีรองพื้นปูนใหม่ | 954 | ตร.ม. | [5 empty] | รวมงานสี
| สีรองพื้นปูนเก่า | 314 | ตร.ม. | [5 empty] | รวมงานสี
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก ทาทับหน้า | 676 | ตร.ม.
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน ทาทับหน้า | 556 | ตร.ม.
| รวมค่างานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | งานเบ็ดเตล็ด
| โพลียูรีเทนกันซึม ชนิดทา (สีระบุภายหลัง) | 317 | ตร.ม.
| รวมงานเบ็ดเตล็ด |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 6. ปร.4 EE1
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [7 empty] | คิดเป็น %
1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.1 | MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 | DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 | RACE WAY AND CONDUIT |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 | CABLE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.5 | LIGHTNING & GROUNDING SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.6 | LIGHTING FIXTURE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.7 | SWITCH&RECEPTACLE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.8 | FIRE ALARM SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.9 | TELEPHONE SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.10 | CCTV SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.11 | COMPUTER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.12 | HIGH VOLTAGE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.13 | TRANSFORMER |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.4 | CABLE
| IEC01 2x2.5xsq.mm. / G.2.5 sq.mm. / Lighting | 185 | เมตร
| IEC01 2x2.5xsq.mm. / G.2.5 sq.mm. / Switch | 36 | เมตร
| IEC01 2x4xsq.mm. / G.2.5 sq.mm. / Receptor | 101 | เมตร
| FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด | [5 empty] | เหมา
| รวมค่างาน CABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.5 | LIGHTNING & GROUNDING SYSTEM
| รวมค่างาน LIGHTNING & GROUNDING SYSTEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.6 | LIGHTING FIXTURE
| โคม LED Flu.1200mm / 6500K / T8 / Cover | 14 | ชุด
| FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด | [5 empty] | เหมา
| รวมค่างาน LIGHTING FIXTURE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.7 | SWITCH&RECEPTACLE
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง | 6 | ชุด | [5 empty] | 2x3 gang
| เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ | 3 | ชุด
| FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด
| Load panel 18 Curcit Main 100 AT. 3P | 1 | ชุด
| - MCB 32AT 3P ( For Pumps ) | 4 | ชุด
| - MCB 20AT 1P ( Outlets ) | 1 | ชุด
| - MCB 16AT 1P ( Lighting ) | 5 | ชุด
| รวมค่างาน SWITCH&RECEPTACLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. ปร.4 SAN
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานระบบสุขาภิบาล
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานสุขาภิบาล | [7 empty] | คิดเป็น %
1.4 | งานระบบประปา สุขาภิบาล
1.4.1 | MAIN EQUIPMENT |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | COLD WATER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | WASTE WATER TREATMENT SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | RAIN LEADER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | FIRE PROTECTION SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.6 | DRAINAGE SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.7 | FIRE BARRIER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.8 | TEST |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานสุขาภิบาล รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | งานระบบประปา สุขาภิบาล
1.4.4 | RAIN LEADER SYSTEM
PIPING WORK
PVC PIPE (TIS 17 CLASS 8.5)
| - DIA 4" | 23 | ม.
| - DIA 6" | 8 | ม.
PVC PIPE (TIS 17 CLASS 13.5)
| - DIA 4" | 16 | ม.
| - DIA 6" | 30 | ม.
| - FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด
| - HANGER & SUPPORT | 1 | ชุด
| - PAINTING | 1 | งาน
FLEXIBLE CONNECTOR (DRAINAGE TYPE)
| -DIA. 4" | 4 | SET
ROOF DRAIN (เหล็กหล่อ พร้อมฐาน)
| -DIA. 4" มอก.1052-2534 | 6 | SET
FLOOR DRAIN (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ฐานเหล็กหล่อ)
| -DIA. 4" มอก.1053-2534 | 4 | SET
| บ่อพักน้ำ คสล. CL600x600 พร้อมฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกันสนิม #50x500x25x6 | 3 | SET
| Overflow เหล็กกล่อง 100x50x2.3 ทาสี | 10 | SET
| รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 8 ปร.4 ครุภัณฑ์
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่างานครุภัณฑ์ | [7 empty] | คิดเป็น %
1.5 | งานครุภัณฑ์ อาคารอเนกประสงค์
| งานครุภัณฑ์ |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานครุภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | งานครุภัณฑ์ อาคารอเนกประสงค์
งานครุภัณฑ์
| รวมค่างานครุภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| สรุปราคางานครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Sheet4
73800
1.2163 | 350000 | 318680 | -31320
89762.94 | 425705 | 387610 | -38095
38095
51667.94
89763
38095
51668
35705
43427.9915

## Sheet3
|  |  | 2*Pi | R |  |  | 13.3333 |  |  | 9.3333 |  |  | 6
1 | 2 | 3.14 | 6.28 | 2.5 | 15.7 | 2 | 12.56 | 62.8 | 1.4 | 8.792 | 43.96 | 0.9 | 5.652
2 |  |  | 0 | 2.35 | 14.758 | 1.85 | 11.618 |  | 1.25 | 7.85 |  | 0.9 | 5.652
3 |  |  | 0 | 2.2 | 13.816 | 1.7 | 10.676 |  | 1.1 | 6.908 |  | 0.9 | 5.652
4 |  |  | 0 | 2.05 | 12.874 | 1.55 | 9.734 |  | 0.95 | 5.966 |  | 0.9 | 5.652
5 |  |  | 0 | 1.9 | 11.932 | 1.4 | 8.792 |  | 0.8 | 5.024 |  | 0.9 | 5.652
6 |  |  | 0 | 1.75 | 10.99 | 1.25 | 7.85 |  | 0.65 | 4.082 |  | 0.9 | 5.652
7 |  |  | 0 | 1.6 | 10.048 | 1.1 | 6.908 |  | 0.5 | 3.14 |  | 0.9 | 5.652
8 |  |  | 0 | 1.45 | 9.106 | 0.95 | 5.966 |  | 0.35 | 2.198 |  | 0.9 | 5.652
9 |  |  | 0 | 1.3 | 8.164 | 0.8 | 5.024 |  | 0.2 | 1.256 |  | 0.9 | 5.652
10 |  |  | 0 | 1.15 | 7.222 | 0.65 | 4.082 |  | 0.05 | 0.314 |  | 0.9 | 5.652
11 |  |  | 0 | 1 | 6.28 | 0.5 | 3.14 |  |  |  |  | 0.9 | 5.652
12 |  |  | 0 | 0.85 | 5.338 | 0.35 | 2.198
13 |  |  | 0 | 0.7 | 4.396 | 0.2 | 1.256
14 |  |  | 0 | 0.55 | 3.454 | 0.05 | 0.314
15 |  |  | 0 | 0.4 | 2.512
16 |  |  | 0 | 0.25 | 1.57
17 |  |  | 0 | 0.1 | 0.628
[5 empty] | 138.788 |  | 166.2513 |  |  | 98.8233 |  |  | 68.172 | 472.0347

## Sheet2
R
2 | 3.14 | 2.5 | 15.7
2 | 3.14 | 2 | 12.56
2 | 3.14 | 1.4 | 8.792
2 | 3.14 | 0.8 | 5.024
2 | 3.14 | 0.65 | 4.082