## หน้าปก
แบบบัญชีปริมาณงาน ( Bill Of Quantities )
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
2020-09-28
จัดทำโดย
ฝ่ายออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-211040 ต่อ 746 , 749

## 1. ปร.6
แบบบัญชีปริมาณงานสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | แบบ ปร.4 แนบ จำนวน | 15 | หน้า
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 15 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ลำดับ | ลักษณะงาน | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร
| โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | #REF! | .- บาท
| ค่า Factor F = 1.2985 | #REF! | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร | #REF! | .- บาท
2 | ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์
| - งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | #REF! | .- บาท
| ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง | 0 | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | #REF! | .- บาท
#REF!

## 2. ปร.5
แบบบัญชีปริมาณงานสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | สถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | แบบ ปร.4 แนบ จำนวน |  | 15 | หน้า
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 15 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ลำดับ | ลักษณะงาน | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |  | FACTOR F
1 | ส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร |  |  |  |  | 1.2985
| โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม | #REF! | .- บาท
.- บาท
| ค่า Factor F = 1.2985 | #REF! | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร | #REF! | .- บาท
2 | ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์
| - งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 | 0 | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์ | 0 | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด | #REF! | .- บาท

## 3.ปร.4 ALL
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | สรุปค่าก่อสร้าง | [7 empty] | คิดเป็น %
ส่วนที่ 1 งานก่อสร้าง
1.1 | สรุปค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.2 | สรุปค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3 | สรุปค่าก่อสร้างงานงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | สรุปค่าก่อสร้างงานสุขาภิบาล |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
| รวมค่าก่อสร้าง |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์
1.5 | สรุปค่างานครุภัณฑ์ |  | รวม | [5 empty] | #REF!
| รวมค่าครุภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคาวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน ทั้งหมด |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!

## 4. ปร.4 ST
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานวิศวกรรมโครงสร้าง
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง | [7 empty] | คิดเป็น %
1.1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | งานโครงสร้างตอม่อและฐานราก |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | งานโครงสร้าง LEVEL+0.00 |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.00 |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.50 |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | งานโครงสร้าง หลังคา |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.7 | งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
สรุปราคางานวิศวกรรมโครงสร้างรวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม
| งานสำรวจ | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 | เหมา
| รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | งานโครงสร้างตอม่อและฐานราก
งานโครงสร้างฐานราก
| เสาเข็มเจอะ dia 0.35 m. length 12 m.รับน้ำหนักได้ 25 ตัน/ต้น | 5 | ต้น |  | 0 |  | 0 | 0
| ดินขุดดินถม | 4.05 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.12 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ทรายหยาบรองพื้น ค่าโมดูลัสความละเอียด F.M. ระหว่าง 2.30-3.20 | 0.3 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน ) | 3.38 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
งานเหล็กเสริม
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. | 23.07 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 22.42 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 19 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. | 264.26 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 9.86 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบ | 20.8 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 6.24 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 6.24 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานโครงสร้างตอม่อและฐานราก |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | งานโครงสร้าง LEVEL+0.00
| เหล็ก plate หนา 10 mm. | 25 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็ก H-Beam350x350x13.0x134.94 kg/m | 1842.07 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็ก H-Beam 200x200x12.0x56.2 kg/m | 2330.9 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| พุกเหล็ก | 72 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| Anchorage Bolt 12 mm.(L=0.40 m./bolt) | 20 | ตัว |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 352.62 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 10.2 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ทรายหยาบรองพื้น ค่าโมดูลัสความละเอียด F.M. ระหว่าง 2.30-3.20 | 13.25 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานโครงสร้าง LEVEL+0.00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.00
| เหล็ก H-Beam350x350x13.0x134.94 kg/m | 4605.17 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็ก H-Beam 300x300x13.0x84.5 kg/m | 7630.35 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| safe load 700 kg/sqm (topping 0.05 m) | 135 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | รวมยาแนวร่อง
| safe load 350 kg/sqm (toping 0.05 m) | 42 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | รวมยาแนวร่อง
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 8.85 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 129.1 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 34.26 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 4.9 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบ | 0.81 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 0.24 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 0.24 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานโครงสร้าง LEVEL+1.00 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | งานโครงสร้าง LEVEL+1.50
| เหล็ก H-Beam350x350x13.0x134.94 kg/m | 6801.5 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็ก H-Beam 300x300x13.0x84.5 kg/m | 887.25 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็ก H-Beam 200x200x12.0x56.2 kg/m | 1829.31 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็ก H-Beam 250x250x13.0x72.4 kg/m | 836.3 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| safe load 350 kg/sqm (topping 0.05 m) | 49 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | รวมยาแนวร่อง
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 2.5 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 38.06 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 28.12 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 0.93 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบ | 6.3 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 1.9 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 1.9 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| งานพื้นคอนกรีตทางเชื่อม อาคารเดิม | 19 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | เหมา
| รวมค่างานโครงสร้าง LEVEL+1.50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.6 | งานโครงสร้าง หลังคา
| เหล็ก H-Beam 300x300x13.0x84.5 kg/m | 4170.07 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็ก H-Beam 250x250x13.0x72.4 kg/m | 15204 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| safe load 450 kg/sqm (toping 0.125 m) | 317 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | รวมยาแนวร่อง
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 40.42 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 2508.8 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. | 41.8 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 76.52 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบ | 10.79 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 3.24 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 3.24 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานโครงสร้าง หลังคา |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.7 | งานโครงสร้างทั่วไป
1.1.7.1 | ขอบกันน้ำ คสล.
| คอนกรีต fc' = 240 ksc (ทรงกระบอกบ่มชื้นที่ 28 วัน สำหรับปูน Type I) | 15 | ลบ.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. | 17.96 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ลวดผูกเหล็ก | 0.05 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| ไม้แบบ | 19 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| โครงเคร่าแบบ 30% ของพื้นที่ไม้แบบ,คำยันไม้แบบ | 5.7 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ตะปู | 5.7 | กก. |  | 0 |  | 0 | 0
| สรุปราคางานโครงสร้าง ทั่วไป |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 5. ปร.4 AR
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานสถาปัตยกรรม
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม | [7 empty] | คิดเป็น %
1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานผนัง |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | งานพื้น |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | งานฝ้าเพดาน |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | งานประตู หน้าต่าง |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6 | งานบันได |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.7 | งานทาสี |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.8 | งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานผนัง
| ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา หนา 75 / G4 | 479 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา หนา 75+75 / G4 | 45 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| ฉาบปูนมวลเบาภายนอก-ภายใน | 1181 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. สำเร็จรูป 200x1200x100 มม. | 315 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| เซี้ยม PVC สำเร็จรูป | 657 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานผนัง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | งานพื้น
| พื้น คสล.เทปูนทรายปรับระดับเรียบ / ขัดหยาบ / ผสมกันซึม | 317 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| พื้น คสล.เทปูนทรายปรับระดับเรียบ / ขัดมัน | 276 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป 300x300 | 19 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | รวมปูนทราย
| รวมค่างานพื้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
ไม่มี
| รวมค่างานสุขภัณฑ์ | [5 empty] | 0 | 0
1.2.4 | งานฝ้าเพดาน
*งานอุดรอยต่อแผ่นพื้นราคารวมอยุ่ในหมวดงานโครงสร้าง
| รวมค่างานฝ้าเพดาน |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | งานประตู หน้าต่าง
| DS01 (เหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 0.7 มม) รวมยาแนว | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 | เหมา
| DS02 | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 | รวม HW-01
| รวมค่างานประตู หน้าต่าง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | งานบันได
| จมูกบันไดอลูมิเนียม 2 นิ้ว กันลื่นกากเพชร | 9 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานบันได |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | งานทาสี
งานทาสีเหล็ก
| สีรองพื้นงานเหล็กกันสนิม | 876 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| สีน้ำมันทับหน้างานเหล็ก | 392 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
งานทาสีปูน
| สีรองพื้นปูนใหม่ | 1181 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | รวมงานสี
| สีรองพื้นปูนเก่า | 317 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0 | รวมงานสี
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก ทาทับหน้า | 821 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน ทาทับหน้า | 677 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานทาสี |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | งานเบ็ดเตล็ด
| อะคริลิคกันซึม ชนิดทา (สีเทา) | 317 | ตร.ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมงานเบ็ดเตล็ด |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 6. ปร.4 EE1
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [7 empty] | คิดเป็น %
1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.1 | MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.2 | DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.3 | RACE WAY AND CONDUIT |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.4 | CABLE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.5 | LIGHTNING & GROUNDING SYSTEM |  | รวม |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.6 | LIGHTING FIXTURE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.7 | SWITCH&RECEPTACLE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.8 | FIRE ALARM SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.9 | TELEPHONE SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.10 | CCTV SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.11 | COMPUTER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.12 | HIGH VOLTAGE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
1.3.13 | TRANSFORMER |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
| สรุปราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร รวมทั้งสิ้น |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.4 | CABLE
| IEC01 2x2.5xsq.mm. / G.2.5 sq.mm. / Lighting | 185 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 2x2.5xsq.mm. / G.2.5 sq.mm. / Switch | 36 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| IEC01 2x4xsq.mm. / G.2.5 sq.mm. / Receptor | 101 | เมตร |  | 0 |  | 0 | 0
| FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 | เหมา
| รวมค่างาน CABLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.6 | LIGHTING FIXTURE
| โคม LED Flu.1200mm / 6500K / T8 / Cover | 14 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 | เหมา
| รวมค่างาน LIGHTING FIXTURE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.7 | SWITCH&RECEPTACLE
| สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง | 6 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0 | 2x3 gang
| เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ | 3 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| Load panel 18 Curcit Main 100 AT. 3P | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCB 32AT 3P ( For Pumps ) | 4 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCB 20AT 1P ( Outlets ) | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - MCB 16AT 1P ( Lighting ) | 5 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างาน SWITCH&RECEPTACLE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## 7. ปร.4 SAN
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานระบบสุขาภิบาล
โครงการก่อสร้างห้องปั้มดับเพลิงอาคารหอประชุม
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานสุขาภิบาล | [7 empty] | คิดเป็น %
1.4 | งานระบบประปา สุขาภิบาล
1.4.1 | MAIN EQUIPMENT |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | COLD WATER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.3 | WASTE WATER TREATMENT SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.4 | RAIN LEADER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.5 | FIRE PROTECTION SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.6 | DRAINAGE SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.7 | FIRE BARRIER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.8 | TEST |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานสุขาภิบาล รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | งานระบบประปา สุขาภิบาล
1.4.4 | RAIN LEADER SYSTEM
PIPING WORK
PVC PIPE (TIS 17 CLASS 8.5)
| - DIA 4" | 23 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA 6" | 8 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
PVC PIPE (TIS 17 CLASS 13.5)
| - DIA 4" | 16 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - DIA 6" | 30 | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
| - FITTING & ACCESSORIES | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - HANGER & SUPPORT | 1 | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - PAINTING | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
FLEXIBLE CONNECTOR (DRAINAGE TYPE)
| -DIA. 4" | 4 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
ROOF DRAIN (เหล็กหล่อ พร้อมฐาน)
| -DIA. 4" มอก.1052-2534 | 6 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
FLOOR DRAIN (ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ฐานเหล็กหล่อ)
| -DIA. 4" มอก.1053-2534 | 4 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| บ่อพักน้ำ คสล. CL600x600 พร้อมฝาตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกันสนิม #50x500x25x6 | 3 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| Overflow เหล็กกล่อง 100x50x2.3 ทาสี | 10 | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | 0 |  | 0 | 0