## ปร.4 EE อาคร SCI PARK
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ | [7 empty] | คิดเป็น %
4 | งานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบปรับอากาศ อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์
4.1 | HIGH VOLTAGE AND MAIN LOW VOLT SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | MAIN DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | DISTRIBUTION BOARD |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | RACE WAY AND CONDUIT |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | CABLE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | GROUNDING SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | LIGHTING FIXTURE |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | SWITCH,RECEPTA,LE,SAFETY SWITCH&CBw/BOX |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | TELEPHONE AND COMPUTER SYSTEM |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | FAN COIL UNIT AND VENTILATION |  | รวม |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| สรุปราคางานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบปรับอากาศ รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | งานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร และระบบปรับอากาศ อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์
4.1 | HIGH VOLTAGE AND MAIN LOW VOLT SYSTEM
| TERMINALKIT FOR 22kV. | 3 | SET
| LIGHTNING ARRESTER 22kV. | 3 | SET
| DROP OUT FUSE 24KV W/FUSE LINK 22kV. | 3 | SET
| INSULATOR SUSPENSION | 9 | SET
| CROSSARM CONCRETE 10x10x250 cm. | 2 | SET
| BRACKET FOR TANGENT SUPPORT | 4 | SET
| 50 mm² SAC., 22kV. | 45 | M
| 2x2.5 mm² CV., 0.6kV. (สายสัญญาณรีเลย์ด้านป้องกันหม้อแปลง) | 80 | M
| PULL BOX | 2 | SET
| HANDHOLE ไฟฟ้า w/ACCESSORIES | 2 | SET
| HANDHOLE สื่อสาร w/ACCESSORIES | 2 | SET
| ท่อร้อยสาย HDPE 4" | 80 | M
| DUCT BANK 2x2 w/ACCESSORIES | 40 | M
| GROUNDING SYSTEM HV. | 1 | LOT
| รวมรายการที่ 4.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | MAIN DISTRIBUTION BOARD
MDB AND CAPBANK
| - WIRING CABLE CONTROL AND WIRING BUSBAR | 1 | LOT
MDB
ACB MAIN
| -MAIN BREAKER ACB 3P 800 AT/ 1,000 AF, IC ≥ 50 kA. WITH GFP,UN,ST , M,SPD CASS B+C , HRC 125A, | 1 | LOT
METERING , PFC, DPM, Kwh ,CABINET FROM 2b
| - MCCB 3P 400 AT/ 400 AF | 1 | SET
| - MCCB 3P 250 AT/ 250 AF | 1 | SET
| - MCCB 3P 200 AT/ 250 AF | 1 | SET
| - MCCB 3P 125 AT/ 160 AF | 2 | SET
| - MCCB 3P 100 AT/ 160 AF | 1 | SET
| - MCCB 3P 80 AT/ 160 AF | 1 | SET
| - MCCB 3P 63 AT/ 160 AF | 2 | SET
| - MCCB 3P 50 AT/ 160 AF | 1 | SET
CAPBANK
| - MCCB 3P 3000 AT/ 400 AF | 1 | SET
| - AMP MEETER 0-300A | 3 | SET
| -3xCT 300/5A | 3 | SET
| - AUTOMATIC CAPACITOR BANK 6x20 KVAR , MC 50A, FUSE 50A | 6 | SET
| - WIRING CONTROL AND EQUIPMENT | 1 | LOT
| - CONCRETE FOUNDATION | 1 | LOT
| - ACCESSORIES | 1 | LOT
| รวมรายการที่ 4.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | DISTRIBUTION BOARD
DB2
| - WIRING CABLE CONTROL AND WIRING BUSBAR, | 1 | LOT
| - MAIN BREAKER MCCB 3P 250 AT/ 250 AF, IC ≥25 kA., 3xCT300/5A , SPD CASS C | 1 | SET |  |  |  | 0 | 0
| FUSEx3 5A, & , METERING , | [5 empty] | 0 | 0
| - MCCB 3P 150 AT/ 160 AF | 1 | SET |  |  |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 125 AT/ 125 AF | 1 | SET |  |  |  | 0 | 0
| - MCCB 3P 40 AT/ 100 AF | 2 | SET |  |  |  | 0 | 0
| - EQUIPMENT AND ACCESSORIES | 1 | LOT |  |  |  | 0 | 0
SMCC
| - WIRING CABLE CONTROL AND WIRING BUSBAR, | 1 | LOT
| - MAIN BREAKER MCCB 3P 80 AT/ 100 AF, IC ≥25 kA., 3xCT 100/5A , SPD CASS C | 1 | SET |  |  |  | 0 | 0
| FUSEx3 5A, & , METERING , | [5 empty] | 0 | 0
| - MCCB 3P 40 AT/ 100 AF | 4 | SET |  |  |  | 0 | 0
| - EQUIPMENT AND ACCESSORIES | 1 | LOT |  |  |  | 0 | 0
ตู้โหลด
| LP11 | 1 | SET
| LP12 | 1 | SET
| LP13 | 1 | SET
| LP-AC1 | 1 | SET
| LP21 | 1 | SET
| LP-AC2 | 1 | SET
| LP-LIFT | 1 | SET
| รวมรายการที่ 4.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | RACE WAY AND CONDUIT
WIRE WAY
| - 200 × 100 mm. | 135 | M
| - 100 × 100 mm. | 135 | M
| - FITTING & ACCESSORIES HANGER SUPORT | 1 | LOT
CABLE TRAY
| - 300 × 100 mm. ติดตั้งระหว่าง MDB ไปยัง PULLBOX | 8 | M
| - FITTING & ACCESSORIES HANGER SUPORT | 1 | LOT
CONDUIT
| - EMT 1/2 " | 1632 | M
| - EMT 3/4 " | 793 | M
| - FITTING & ACCESSORIES | 1 | LOT
| รวมรายการที่ 4.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | CABLE
IEC01 CABLE
| - 2.5 Sqmm | 2880 | M
| - 4 Sqmm | 1950 | M
| - 6 Sqmm | 200 | M
| - 10 Sqmm | 100 | M
| - 16 Sqmm | 250 | M
| - 25 Sqmm | 275 | M
| - 35 Sqmm | 880 | M
| - 50 Sqmm | 55 | M
| - 70 Sqmm | 180 | M
| - 185 Sqmm | 220 | M
XLPE CABLE
| 185 mm² XLPE., 0.6kV. | 660 | M
| รวมรายการที่ 4.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | GROUNDING SYSTEM
| - GROUND BAR w/BOX | 2 | SET
| - COPPER CLAD STEEL GROUND ROD 5/8" ×10' | 6 | SET
| - 70 mm² BARE COPPER | 50 | M
| - 95 mm² BARE COPPER | 10 | M
| - IEC01 95 mm² (MDB TO G BAR) | 15 | M
| - PVC 1 1/4" | 45 | M
| - INSPECTION PIT | 2 | SET
| - FITTING & ACCESSORIES | 1 | LOT
| รวมรายการที่ 4.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | LIGHTING FIXTURE
| TYPE 1 โคมแขวน ตกแต่ง (PENDANT LUMINAIRE-E27x1) | 188 | SET
| TYPE 2 โคมฝังดาวไลท์ LED (LED RECESSED DOWNLIGHT) | 40 | SET
| TYPE 3 โคมติดผนังภายนอก (WALL LAMP / WATERPROOF) | 10 | SET
| TYPE 4 โคมลอย LED (LED BATTEN) | 80 | SET
| TYPE 5 โคมตกแต่งพื้นที่สวน (SPORTLIGHT LANDSCAPE) | 18 | SET
| EMERGENCY LIGHT 2x9W LED | 7 | SET
| LED EXIT SIGN | 3 | SET
| รวมรายการที่ 4.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | SWITCH,RECEPTA,LE,SAFETY SWITCH&CBw/BOX
SWITCH
| - SINGLE POLE SWITCH 10A. 250V | 2 | SET
| - SINGLE POLE SWITCH 10A. 250V w/ LAMP (For EF) | 3 | SET
| - SINGLE POLE SWITCH 10A. 250V WITH COVER (WP) | 37 | SET
RECEPTACLE & OUTLET
| -SIMPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND (For Emer) | 7 | SET
| -SIMPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND (For Exit Sign) | 3 | SET
| -DULPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND | 71 | SET
| -DULPLEX RECEPTACLE 16A. 250V. w/ GROUND (WP) | 4 | SET
| รวมรายการที่ 4.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | TELEPHONE AND COMPUTER SYSTEM
| - ODF w/ACCESSORIES | 2 | SET
| - FIBER OPTIC 12 C | 80 | M
| ACCESSORIES | 1 | LOT
| รวมรายการที่ 4.11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | FAN COIL UNIT AND VENTILATION
| EF-1-1 : EF-1-2 : EF-1-3 (with Switch wire) | 3 | SET
| รวมรายการที่ 4.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| สรุปราคาระบบไฟฟ้า, สื่อสารและระบบปรับอากาศ รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## หมวดครุภัณฑ์
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคาร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
หมวดงานครุภัณฑ์
1 | TRANSFORMER
| OIL TYPE TRANSFORMER 400 kVA WITH CABLEBOX 400/230 V. 3P, 4W, 50 Hz Dyn11 OIL TYPE HERMETICALLY (IN TRANSFORMER YARD PEA. STANDARD) | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
2 | เครื่องปรับอากาศ
| FCU1-01/CDU1-01 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน CASSETTE TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 31,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU1-02/CDU1-02 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน CASSETTE TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 31,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU1-03/CDU1-03 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU1-04/CDU1-04 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU1-05/CDU1-05 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 17,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU1-06/CDU1-06 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 17,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU1-07/CDU1-07 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 17,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU1-08/CDU1-08 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 17,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-01/CDU2-01 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน CASSETTE TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 31,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-02/CDU2-02 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน CASSETTE TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 31,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-03/CDU2-03 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 23,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-04/CDU2-04 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 23,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-05/CDU2-05 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 23,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-06/CDU2-06 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 23,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-07/CDU2-07 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-08/CDU2-08 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-09/CDU2-09 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-10/CDU2-10 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-11/CDU2-11 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-12/CDU2-12 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-13/CDU2-13 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-14/CDU2-14 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-15/CDU2-15 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| FCU2-16/CDU2-16 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 29,500 บีทียู | 1 | SET | [5 empty] | ครุภัณฑ์
| รวมหมวดงานครุภัณฑ์ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0