## หน้าปก
แบบบัญชีปริมาณงาน ( Bill Of Quantities )
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามพร้าว อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
จัดทำโดย
ฝ่ายออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร 042-211040

## 1. ปร.6
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | สถานที่ก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
แบบเลขที่ : .
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน …... หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. หน่วย : บาท
ลำดับ | ลักษณะงาน | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร
| โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |  | .- บาท
.- บาท
| ค่า Factor F |  | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร |  | .- บาท
2 | ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์
.- บาท
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 |  | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์ |  | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด |  | .- บาท
| ปรับลดราคาค่าก่อสร้าง |  | .- บาท
| ราคากลาง |  | .- บาท
…............................................ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
…........................................... กรรมการกำหนดราคากลาง
…........................................... กรรมการกำหนดราคากลาง
…........................................... กรรมการกำหนดราคากลาง
…........................................... กรรมการกำหนดราคากลาง
…........................................... กรรมการกำหนดราคากลาง
…........................................... กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## 2. ปร.5
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | สถานที่ก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
แบบเลขที่ : .
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน …... หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. หน่วย : บาท
ลำดับ | ลักษณะงาน | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร
| โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |  | .- บาท
.- บาท
| ค่า Factor F |  | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร |  | .- บาท
2 | ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์
| งานครุภัณฑ์ |  | .- บาท
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 |  | .- บาท
| รวมเป็นเงิน งานส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์ |  | .- บาท
| รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด |  | .- บาท
…................................................. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
…................................................. กรรมการกำหนดราคากลาง
…................................................. กรรมการกำหนดราคากลาง
…................................................. กรรมการกำหนดราคากลาง
…................................................. กรรมการกำหนดราคากลาง
…................................................. กรรมการกำหนดราคากลาง
…................................................. กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## 3. ปร.4 TOTAL
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| สรุปค่าก่อสร้าง | [7 empty] | คิดเป็น %
ส่วนที่ 1: งานก่อสร้างอาคาร
งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง
รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด
ส่วนที่ 2: งานครุภัณฑ์
งานครุภัณฑ์
รวมค่างานครุภัณฑ์ทั้งหมด
รวมราคาวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน ทั้งหมด

## 4.ปร.4 ALL
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง | [7 empty] | คิดเป็น %
4.1 | งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งภายนอก) |  | รวม
4.2 | งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก) |  | รวม
4.3 | งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งภายใน) |  | รวม
4.4 | งานครุภัณฑ์ |  | รวม
สรุปราคางานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง

## 4.1 ปร.4 ALL L
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
4.1 | งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งภายนอก) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.1.1 | หมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม |  | รวม
4.1.2 | หมวดงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม หอประชุม |  | รวม
4.1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม
สรุปราคางานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งภายนอก)

## 4.1.1 ปร.4 L-AR
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานสถาปัตยกรรม ( ส่วนงานตกแต่งภายนอก ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.1.1 | หมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม
4.1.1.1 | หมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม |  | รวม
สรุปราคางานสถาปัตยกรรม ( ส่วนงานตกแต่งภายนอก )
4.1.1 | หมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม
4.1.1.1 | หมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม
| งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (แบ่ง Joint หยอดยาง) |  | ตร.ม.
| งานทาสี (ระบุสีภายหลัง) |  | ตร.ม.
| งานฉาบผิวผนัง ค.ส.ล. |  | ตร.ม.
รวมงานหมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม
สรุปราคางานหมวดงานพื้นผิวทางเชื่อม

## 4.1.2 ปร.4 L-ST
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานวิศวกรรมโครงสร้าง ( ส่วนงานตกแต่งภายนอก ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.1.2 | หมวดงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม หอประชุม
4.1.2.1 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 1 |  | รวม
4.1.2.2 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 2 |  | รวม
4.1.2.3 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 3 |  | รวม
4.1.2.4 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 4 |  | รวม
4.1.2.5 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 5 |  | รวม
4.1.2.6 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 6 |  | รวม
4.1.2.7 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 7 |  | รวม
สรุปค่างาน งานวิศวกรรมโครงสร้าง ( ส่วนงานตกแต่งภายนอก )
4.1.2 | หมวดงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม หอประชุม
4.1.2.1 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 1
| งานสำรวจ ปักผัง ทำระดับ |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดชั้นดินเดิม |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดลูกรังชั้นรองพื้นทาง |  | ตร.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กตะแกรง dia.4 mm.@0.20 m.# |  | ตร.ม.
| เหล็ก Dowel bar RB 19 mm. |  | กก.
| เหล็ก Tie bar DB 12 mm. |  | กก.
| RB 9 mm. |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| งานตัดกั้น joint |  | เมตร
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 1
4.1.2.2 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 2
| งานสำรวจ ปักผัง ทำระดับ |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดชั้นดินเดิม |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดลูกรังชั้นรองพื้นทาง |  | ตร.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กตะแกรง dia.4 mm.@0.20 m.# |  | ตร.ม.
| เหล็ก Dowel bar RB 19 mm. |  | กก.
| เหล็ก Tie bar DB 12 mm. |  | กก.
| RB 9 mm. |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| งานตัดกั้น joint |  | เมตร
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 2
4.1.2.3 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 3
| งานสำรวจ ปักผัง ทำระดับ |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดชั้นดินเดิม |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดลูกรังชั้นรองพื้นทาง |  | ตร.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กตะแกรง dia.4 mm.@0.20 m.# |  | ตร.ม.
| เหล็ก Dowel bar RB 19 mm. |  | กก.
| เหล็ก Tie bar DB 12 mm. |  | กก.
| RB 9 mm. |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| งานตัดกั้น joint |  | เมตร
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 3
4.1.2.4 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 4
| งานสำรวจ ปักผัง ทำระดับ |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดชั้นดินเดิม |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดลูกรังชั้นรองพื้นทาง |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กตะแกรง dia.4 mm.@0.20 m.# |  | ตร.ม.
| เหล็ก Dowel bar RB 19 mm. |  | กก.
| เหล็ก Tie bar DB 12 mm. |  | กก.
| RB 9 mm. |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| งานตัดกั้น joint |  | เมตร
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 4
4.1.2.5 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 5
| งานสำรวจ ปักผัง ทำระดับ |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดชั้นดินเดิม |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดลูกรังชั้นรองพื้นทาง |  | ตร.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กตะแกรง dia.4 mm.@0.20 m.# |  | ตร.ม.
| เหล็ก Dowel bar RB 19 mm. |  | กก.
| เหล็ก Tie bar DB 12 mm. |  | กก.
| RB 9 mm. |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| งานตัดกั้น joint |  | เมตร
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 5
4.1.2.6 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 6
| งานสำรวจ ปักผัง ทำระดับ |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดชั้นดินเดิม |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดลูกรังชั้นรองพื้นทาง |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กตะแกรง dia.4 mm.@0.20 m.# |  | ตร.ม.
| เหล็ก Dowel bar RB 19 mm. |  | กก.
| เหล็ก Tie bar DB 12 mm. |  | กก.
| งานตัดกั้น joint |  | เมตร
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 6
4.1.2.7 | งานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 7
| งานสำรวจ ปักผัง ทำระดับ |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดชั้นดินเดิม |  | ตร.ม.
| งานปรับเกรดพร้อมบดอัดลูกรังชั้นรองพื้นทาง |  | ลบ.ม.
| ทรายหยาบ |  | ลบ.ม.
| งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc. (ทรงกระบอก) |  | ลบ.ม.
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็กตะแกรง dia.4 mm.@0.20 m.# |  | ตร.ม.
| เหล็ก Dowel bar RB 19 mm. |  | กก.
| เหล็ก Tie bar DB 12 mm. |  | กก.
| RB 9 mm. |  | กก.
| ลวดผูกเหล็ก |  | กก.
| งานตัดกั้น joint |  | เมตร
| งานไม้แบบ |  | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อมที่ 7
สรุปราคางานหมวดงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม หอประชุม

## 4.1.2 ปร.4 L-EE
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ส่วนงานตกแต่งภายนอก ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.1.3.1 | DISTRIBUTION BOARD |  | รวม
4.1.3.2 | RACE WAY AND CONDUIT |  | รวม
4.1.3.3 | CABLE |  | รวม
4.1.3.4 | LIGHTING FIXTURE |  | รวม
สรุปค่างาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ส่วนงานตกแต่งภายนอก )
4.1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.1.3.1 | DISTRIBUTION BOARD
| - แผงสวิทช์ย่อย LOAD PANEL (3 เฟส, 4 Wires) 100 A., 24 CCT พร้อมเมนเบรกเกอร์และเซอร์กิตลูกย่อย (ระบุในแบบก่อสร้าง) |  | ชุด
รวมงาน DISTRIBUTION BOARD
4.1.3.2 | RACE WAY AND CONDUIT
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC ขนาด 50 มม. |  | เมตร
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE ขนาด 110 มม. |  | เมตร
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE ขนาด 90 มม. |  | เมตร
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE ขนาด 75 มม. |  | เมตร
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE ขนาด 63 มม. |  | เมตร
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE ขนาด 50 มม. |  | เมตร
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE ขนาด 40 มม. |  | เมตร
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE ขนาด 25 มม. |  | เมตร
| - PULL BOX แบบชุบ HOT- DIP GALVANIZED ขนาด 25x25x20 cm |  | ชุด
| - งานบ่อพักสาย HANDHOLE พร้อมฝาปิด (ขนาดวัดรอบนอก 0.80 x 0.80 เมตร ระบุในแบบก่อสร้าง) |  | บ่อ
| - งานฐานคอนกรีตเสา BOLLLARD BASE (ระบุในแบบก่อสร้าง) |  | ชุด
| - งานขุดร่องสำหรับวางแนวท่อร้อยสายไฟฟ้า และบ่อพักสาย |  | เหมา
| - FITTING & ACCESSORIES |  | เหมา
รวมงาน RACE WAY AND CONDUIT
4.1.3.3 | CABLE
| - สายไฟฟ้าชนิด IEC01 ขนาด 1.5 Sq.mm. |  | เมตร
| - สายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 2.5 Sq.mm. |  | เมตร
| - สายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 4.0 Sq.mm. |  | เมตร
| - สายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 10 Sq.mm. |  | เมตร
| - FITTING & ACCESSORIES |  | เหมา
รวมงาน CABLE
4.1.3.4 | LIGHTING FIXTURE
| - โคมไฟทางเท้า BOLLARD (รายละเอียดระบุในแบบก่อสร้าง) |  | ชุด
รวมงาน LIGHTING FIXTURE
สรุปราคางานหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

## 4.2 ปร.4 ALL A
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
4.2 | งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.2.1 | งานสถาปัตยกรรม |  | รวม
4.2.2 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม
4.2.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม
สรุปราคางานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก)

## 4.2.1 ปร.4 A-AR
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานสถาปัตยกรรม ( ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.2.1 | งานสถาปัตยกรรม
4.2.1.1 | งานผนัง |  | รวม
4.2.1.2 | งานพื้น |  | รวม
4.2.1.3 | งานฝ้าเพดาน |  | รวม
4.2.1.4 | งานทาสี |  | รวม
4.2.1.5 | งานเบ็ดเตล็ด |  | รวม
สรุปค่างานสถาปัตยกรรม (ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก)
4.2.1 | งานสถาปัตยกรรม
4.2.1.1 | งานผนัง
| ผนังไม้เทียมหน้า 100-152x12 ผิวเรียบ / โครงคร่าวโลหะตามแบบระบุ |  | ตร.ม.
รวมงานผนัง
4.2.1.2 | งานพื้น
| พื้นไม้เทียม หน้า 100 หนาไม่ต่ำกว่า 25 มม. ระบบ Cliplockโครงคร่าวโลหะ / ทำสีเทียบงานฝ้า / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบ |  | ตร.ม.
| พื้นพลาสวูดตามแบบ / โคร่งคร่าวโลหะ / แต่งรอยต่อเรียบ /ทำสี |  | ตร.ม.
รวมงานพื้น
4.2.1.3 | งานฝ้าเพดาน
| ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ 6 มม. / โครงคร่าวโลหะ / ยาแนว PU. / ทาสีขาวเทียบของเดิม |  | ตร.ม.
| ฝ้าไม้เทียมหน้า 100-152 ผิวเรียบ / โครงคร่าวโลหะตามแบบระบุ |  | ตร.ม.
| โครงคร่าวฝ้า C-line รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 100 กก./ตรม. จุดยึดโครงแข็ง @ 1.00 ม. ป้องกันแรงยกพร้อมอุปกรณืติดตั้งครบชุด / |  | ตร.ม. | [5 empty] | *ค่าติดตั้งรวมในงานฝ้า
รวมงานฝ้าเพดาน
4.2.1.4 | งานทาสี
งานพ่นสีเหล็กเดิม
| สีน้ำมันทับหน้าเดิม ผิวกึ่งเงา |  | ตร.ม.
| สีกันสนิม |  | ตร.ม.
งานทาสีอะคริลิค
| สีอะคริลิคภายนอก กึ่งเงา |  | ตร.ม.
งานทาสีไฟเบอร์ซีเมนต์
| สีอะคริลิคภายนอก ชนิดใส |  | ตร.ม.
| สีรองพื้นงานปูนเก่า |  | ตร.ม.
รวมงานทาสี
4.2.1.5 | งานเบ็ดเตล็ด
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานเบ็ดเตล็ด
สรุปราคางานสถาปัตยกรรม

## 4.2.2 ปร.4 A-ST
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานวิศวกรรมโครงสร้าง ( ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.2.2 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
4.2.2.1 | งานสำรวจและเตรียมพื้นที่ |  | รวม
4.2.2.2 | งานโครงสร้างทั่วไป |  | รวม
4.2.2.3 | งานรื้อถอน |  | รวม
สรุปค่างานวิศวกรรมโครงสร้าง (ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก)
4.2.2 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
4.2.2.1 | งานสำรวจและเตรียมพื้นที่
| งานสำรวจ |  | งาน | [5 empty] | เหมา
รวมงานสำรวจและเตรียมพื้นที่
4.2.2.2 | งานโครงสร้างทั่วไป
| เหล็กตัวซี 100x50x2.3 |  | กก. | [5 empty] | *รวมลวดเชื่อม
| เหล็กกล่อง 100x50x2.3 |  | กก. | [5 empty] | *รวมลวดเชื่อม
| เหล็กตัวซี 60x30x2.3 |  | กก. | [5 empty] | *รวมลวดเชื่อม
| เหล็กกล่อง 25x25x2.3 |  | กก. | [5 empty] | *รวมลวดเชื่อม
| เหล็กฉาก 25x25x3 |  | กก. | [5 empty] | *รวมลวดเชื่อม
รวมงานโครงสร้างทั่วไป
4.2.2.3 | งานรื้อถอน
| งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ |  | จุด | [5 empty] | เหมา
รวมงานรื้อถอน
สรุปราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง

## 4.2.3 ปร.4 A-EE
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.2.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.2.3.1 | CABLE |  | รวม
4.2.3.2 | LIGHTING FIXTURE |  | รวม
สรุปค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ส่วนงานตกแต่งฝ้าเพดานและเปลือกอาคารภายนอก)
4.2.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.2.3.1 | CABLE
| IEC01 2.5xsq.mm. For Lighting |  | เมตร
| FITTING & ACCESSORIES |  | เหมา
รวมงาน CABLE
4.2.3.2 | LIGHTING FIXTURE
| โคมภายนอก LED Floodlight / Spotlight 4500K / Lumem ไม่น้อยกว่า 2400 / 25000 hrs |  | ชุด | [5 empty] | เชื่อมกับระบบเปิด-ปิดเดิม
| โคม LED Striplight Linear flex /Waterproof IP65 / 4500K พร้อม Adapter และอุปกรณ์ประกอบครับชุด / พร้อมรางอลูมิเนียม ตัว U |  | ม. | [5 empty] | เชื่อมกับระบบเปิด-ปิดเดิม
รวมงาน LIGHTING FIXTURE
สรุปราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

## 4.3 ปร.4 ALL I
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
4.3 | งานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งภายใน) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.3.1 | งานสถาปัตยกรรม |  | รวม
4.3.2 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  | รวม
4.3.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | รวม
4.3.4 | งานระบบปรับอากาศ |  | รวม
สรุปราคางานปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง (ส่วนงานตกแต่งภายใน)

## 4.3.1 ปร.4 I-AR
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานสถาปัตยกรรม ( ส่วนงานตกแต่งภายใน ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.3.1 | งานสถาปัตยกรรม
4.3.1.1 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเข้า |  | รวม
4.3.1.2 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องรับรอง 1 |  | รวม
4.3.1.3 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องรับรอง 2 |  | รวม
4.3.1.4 | หมวดงานตกแต่งภายใน FOYER |  | รวม
4.3.1.5 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงต้อนรับ |  | รวม
4.3.1.6 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินระหว่างหอประชุม |  | รวม
4.3.1.7 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินด้านหลังเวทีห้องประชุม 5,000 ที่นั่ง |  | รวม
4.3.1.8 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 300 ที่นั่ง |  | รวม
4.3.1.9 | หมวดงานตกแต่งภายใน พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน |  | รวม
4.3.1.10 | หมวดงานตกแต่งภายใน ศูนย์อาหาร |  | รวม
4.3.1.11 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องบริการอาหาร |  | รวม
4.3.1.12 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 100 ที่นั่ง |  | รวม
4.3.1.13 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 50 ที่นั่ง |  | รวม
4.3.1.14 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินระหว่างห้องประชุม |  | รวม
สรุปค่างาน งานสถาปัตยกรรม ( ส่วนงานตกแต่งภายใน )
4.3.1 | งานสถาปัตยกรรม
4.3.1.1 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเข้า
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-01'ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานผนัง
งานอื่น ๆ
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานอื่นๆ
รวมงานหมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเข้า
4.3.1.2 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องรับรอง 1
งานตกแต่งภายใน 103 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 103 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-3 ผนังเดิมติด Wallpaper (ระบุสีและลายภายหลัง) |  | ตร.ม.
รวมงานผนัง
| งานพื้น | [7 empty] | รวม Self Levelling
| F1 พื้นเดิมปูด้วยกระเบื้องไวนิล ลายไม้ หนา 2 mm. |  | ตร.ม.
รวมงานพื้น
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| คิ้ว 10x10 cm. |  | เมตร
| บังเชิงผนัง |  | เมตร
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานอื่นๆ
รวมงานตกแต่งภายใน ห้องรับรอง 1
4.3.1.3 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องรับรอง 2
งานตกแต่งภายใน 103 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 103 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-3 ผนังเดิมติด Wallpaper (ระบุสีและลายภายหลัง) |  | ตร.ม.
รวมงานผนัง
| งานพื้น | [7 empty] | รวม Self Levelling
| F1 พื้นเดิมปูด้วยกระเบื้องไวนิล ลายไม้ หนา 2 mm. |  | ตร.ม.
รวมงานพื้น
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| คิ้ว 10x10 cm. |  | เมตร
| บังเชิงผนัง |  | เมตร
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานอื่นๆ
รวมงานตกแต่งภายใน ห้องรับรอง 2
4.3.1.4 | หมวดงานตกแต่งภายใน FOYER
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. | 72 | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานผนัง
งานอื่น ๆ
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานอื่นๆ
รวมงานตกแต่งภายใน FOYER
4.3.1.5 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงต้อนรับ
งานตกแต่งภายใน 53 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
| วัสดุ AA ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
| วัสดุ BB ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
รวมงานตกแต่งภายใน 53 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานฝ้า
งานผนัง
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| LOGO สแตนเลส เกรด 304 กัดกรด ทำสี |  | เหมา
| กระจกเทมเปอร์หนา 12 mm |  | ตร.ม.
| งานเคาน์เตอร์ WALL-D03 |  | เมตร
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานอื่นๆ
รวมงานตกแต่งภายใน โถงต้อนรับ
4.3.1.6 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินระหว่างหอประชุม
งานตกแต่งภายใน 55 ตร.ม.
| วัสดุ BB ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
| วัสดุ CC ติดตั้งตามแบบขยาย WALL-E02 |  | ตร.ม.
รวมงานตกแต่งภายใน 55 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม.
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม.
รวมงานฝ้า
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานอื่นๆ
รวมงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินระหว่างหอประชุม
4.3.1.7 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินด้านหลังเวทีห้องประชุม 5,000 ที่นั่ง
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมงานผนัง
งานอื่น ๆ
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมงานอื่นๆ
รวมงานหมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินด้านหลังเวทีห้องประชุม 5,000 ที่นั่ง
4.3.1.8 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 300 ที่นั่ง
งานตกแต่งภายใน 327 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
| วัสดุ AA ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
| วัสดุ BB ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 327 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมขัดลอกผิวเดิม ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีทับหน้า
| งานทาสีเสาเดิม |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมค่างานอื่น ๆ
รวมหมวดงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 300 ที่นั่ง
4.3.1.9 | หมวดงานตกแต่งภายใน พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน
งานตกแต่งภายใน 770 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
| วัสดุ AA ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
| วัสดุ BB ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 770 ตร.ม.
งานฝ้า
| C1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม. ติดตั้งบนโครงเคร่า ตามมาตรฐานผู้ผลิต ทาสีขาว |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมงานเก็บรายละเอียด และทาสี
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| วัสดุไม้ประกอบพลาสติก/ไม้เทียม/ไม้สังเคราะห์ (Wood Plastic Composite) |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมขัดลอกผิวเดิม ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีทับหน้า
| งานทาสีเสาเดิม |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมค่างานอื่น ๆ
รวมงานตกแต่งภายใน พื้นที่จัดนิทรรศการหมุนเวียน
4.3.1.10 | หมวดงานตกแต่งภายใน ศูนย์อาหาร
งานตกแต่งภายใน 114 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 114 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมขัดลอกผิวเดิม ทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีทับหน้า
| งานทาสีเสาเดิม |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมค่างานอื่น ๆ
รวมงานตกแต่งภายในศูนย์อาหาร
4.3.1.11 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องบริการอาหาร
งานตกแต่งภายใน 63 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 63 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมค่างานอื่น ๆ
รวมงานตกแต่งภายใน ห้องบริการอาหาร
4.3.1.12 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 100 ที่นั่ง
งานตกแต่งภายใน 248 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
| วัสดุ AA ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
| วัสดุ BB ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 248 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมค่างานอื่น ๆ
รวมงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 100 ที่นั่ง
4.3.1.13 | หมวดงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 50 ที่นั่ง
งานตกแต่งภายใน 475 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
| วัสดุ BB ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 475 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมค่างานอื่น ๆ
รวมงานตกแต่งภายใน ห้องประชุม 50 ที่นั่ง
4.3.1.14 | หมวดงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินระหว่างห้องประชุม
งานตกแต่งภายใน 211 ตร.ม.
| A01-4 ผนังแผ่นพลาสวูด ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้ |  | ตร.ม.
| วัสดุ BB ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็กกล่อง ตามแบบ |  | ตร.ม.
รวมค่างานตกแต่งภายใน 211 ตร.ม.
งานฝ้า
| CA-01 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีขาว ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| CA-02 ฝ้าดูดซับเสียงเนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่น ปิดผิวด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู และปิดผิวด้านหน้าด้วยแผ่นกลาสแมท สีดำ ขอบด้านข้างเรียบทั้งสี่ด้าน พร้อมเคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient :NRC) ไม่น้อยกว่า 0.70 หนา 20 มม. ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานฝ้า
งานผนัง
| A01-1 ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีน้ำตาล(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 0.60x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
| A01-2' ผนังวัสดุอคูสติกสำหรับตกแต่งดูดซับเสียง เนื้อฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านด้วยสารโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ หุ้มด้วยผ้าสีเทา(หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง) มีค่าการดูดซับเสียง(Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 ขนาด 1.20x0.60 ม. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. |  | ตร.ม. | [5 empty] | รวมกาวตะปู และงานเก็บรายละเอียด
รวมค่างานผนัง
งานอื่น ๆ
| แผ่น Plasswood ฉลุลาย สีขาวหนา 16 mm. |  | ตร.ม.
| งานนั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับทำงานที่สูง 50% |  | ตร.ม.
รวมค่างานอื่น ๆ
รวมงานตกแต่งภายใน โถงทางเดินระหว่างห้องประชุม
สรุปราคางานหมวดงานโครงสร้างพื้นทางเชื่อม หอประชุม

## 4.3.2 ปร.4 I-ST
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานวิศวกรรมโครงสร้าง ( ส่วนงานตกแต่งภายใน ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.3.2 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
4.3.2.1 | งานโครงสร้างทั่วไป |  | รวม
สรุปค่างานวิศวกรรมโครงสร้าง ( ส่วนงานตกแต่งภายใน )
4.3.2 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง
4.3.2.1 | งานโครงสร้างทั่วไป
| เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 mm. |  | กก.
| เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 mm. |  | กก.
| เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm. |  | กก.
| เหล็ก RB 16 mm. |  | กก.
| สีกันสนิม |  | ตร.ม.
รวมงานสำรวจและเตรียมพื้นที่
สรุปราคางานวิศวกรรมโครงสร้าง

## 4.3.3 ปร.4 I-EE
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ส่วนงานตกแต่งภายใน ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.3.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.3.3.1 | DISTRIBUTION BOARD |  | รวม
4.3.3.2 | RACE WAY AND CONDUIT |  | รวม
4.3.3.3 | CABLE |  | รวม
สรุปค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ( ส่วนงานตกแต่งภายใน )
4.3.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
4.3.3.1 | DISTRIBUTION BOARD
| ตู้ AMCC03 |  | LOT
| ตู้ AMCC04 |  | LOT
| ตู้ LP For Chiller AHU |  | LOT
| Control Panel For FCU |  | SET
| Thermostat For Air Handling Unit |  | SET
รวมงาน DISTRIBUTION BOARD
4.3.3.2 | RACE WAY AND CONDUIT
| ท่อ IMC 1 1/2" |  | M.
| ท่อ IMC 3 1/2" |  | M.
| ACCESSORIES |  | LOT
รวมงาน RACE WAY AND CONDUIT
4.3.3.3 | CABLE
| สาย IEC01 1x240 Sq.mm. |  | M.
| สาย IEC01 1x120 Sq.mm. |  | M.
| สาย IEC01 1x95 Sq.mm. |  | M.
| สาย IEC01 1x25 Sq.mm. |  | M.
| ACCESSORIES |  | LOT
รวมงาน CABLE
สรุปราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

## 4.3.4 ปร.4 I-ME
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานระบบปรับอากาศ ( ส่วนงานตกแต่งภายใน ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.3.4 | งานระบบปรับอากาศ
4.3.4.1 | Air Cooled Chiller Equipment |  | รวม
4.3.4.2 | Water Pump Equipment |  | รวม
4.3.4.3 | Air Handling Unit |  | รวม
4.3.4.4 | Piping Work |  | รวม
4.3.4.5 | Valve and Accessories |  | รวม
4.3.4.6 | Automatic Control Equipment |  | รวม
4.3.4.7 | Duct Work |  | รวม
4.3.4.8 | Electrical Work |  | รวม
4.3.4.9 | Testing, Commissioning and Training |  | รวม
สรุปค่างาน งานระบบปรับอากาศ ( ส่วนงานตกแต่งภายใน )
4.3.4 | งานระบบปรับอากาศ
4.3.4.1 | Air Cooled Chiller Equipment
Air Cooled Chiller Equipment
"DAIKIN " Model ; UAA175ST3 Capacity : 180 Ton
| Rainfroce concrete base |  | LOT
Lifting of Chiller set and Management of mobilization
| Hanger and Support & Vibration Isolator |  | LOT
รวมงาน Air Cooled Chiller Equipment
4.3.4.2 | Water Pump Equipment
Chilled Water Pump CHP-04 capacity 480 GPM.
| Hanger and Support & Vibration Isolator |  | SET
รวมงาน Water Pump Equipment
4.3.4.3 | Air Handling Unit
Air Handling Unit and Fan Coil Unit
AHU-HB-(01-06), Capacity 240,000 Btu.
AHU-HB-(01-06), Capacity 210,000 Btu.
AHU-HB-(01-06), Capacity 180,000 Btu.
| Walkway for maintenance |  | LOT
| Hanger and Support & Vibration Isolator |  | LOT
รวมงาน Air Handling Unit
4.3.4.4 | Piping Work
Chilled Water Pipe Black Steel Pipe SCH40
| Dia 3/4 " |  | M
| Dia 1 " |  | M
| Dia 2 " |  | M
| Dia 3 " |  | M
| Dia 4 " |  | M
| Dia 5 " |  | M
| Dia 6 " |  | M
Drain Pipe PVC Class 8.5W and Closed Cell Insl.3/4"Thick
| Dia 1 " |  | M
| Dia 2 " |  | M
Chilled Water Pipe Insulation ( Thick 1")
| Dia 3/4 " |  | M
| Dia 1 " |  | M
| Dia 2 " |  | M
Chilled Water Pipe Insulation ( Thick 2")
| Dia 3 " |  | M
| Dia 4 " |  | M
| Dia 5 " |  | M
| Dia 6 " |  | M
| Insolation thick 25 mm. |  | Sq.M.
| Fitting & Support and Hanger |  | LOT
| Accessories |  | LOT
รวมงาน Piping Work
4.3.4.5 | Valve and Accessories
Gate Valve
| Dia 3/4 " |  | EA.
| Dia 2 " |  | EA.
Butterfly Valves
| Dia 3 " |  | EA.
| Dia 4 " |  | EA.
| Dia 6 " |  | EA.
Strainer
| Dia 2 " |  | EA.
| Dia 6 " |  | EA.
Check Valve
| Dia 6 " |  | EA.
2-way Motorized Control Valves
| Dia 2 " |  | SET
Flexible Pipe Connector
| Dia 2 " |  | SET
| Dia 6 " |  | SET
Balancing Valves
| Dia 2 " |  | SET
Differential Pressure Control Valves
| Dia 6" |  | EA.
| Thermometer w/Thermowell |  | EA.
| Pressure Snubber&Needle Valve |  | EA.
| Automatic Air Vent Dia 3/4" |  | EA.
| Accessories |  | LOT
รวมงาน Valve and Accessories
4.3.4.6 | Automatic Control Equipment
| Thermostat For Air Handling Unit |  | SET
| Accessories |  | LOT
รวมงาน Automatic Control Equipment
4.3.4.7 | Duct Work
GALVANIZED STEEL SHEET
| # 22 |  | SQ.FT
| # 24 |  | SQ.FT
SPIRAL DUCT
| ขนาด 20" |  | M
หน้ากากลม
หน้ากากแอร์ชนิด
| ขนาด 16"x16" |  | SET
หน้ากากลม กลับ และแผ่นกรองอากาศอลูมิเนียม หนา 2"
| ขนาด 48" x 24" |  | SET
DUCT INSULATION
| Insulation fiber glass 1" thk. X 1.5 lb. |  | SQ.FT
FLEXIBLE DUCT W/INSULATION
| DIA. 14" |  | M
| กล่องคอหัวจ่าย |  | SET
| กล่องคอหัวจ่าย |  | SET
| Support and Hanger |  | LOT
| Accessories |  | LOT
รวมงาน Duct Work
4.3.4.8 | Electrical Work
| Electrical Cable |  | LOT
| Electrical Conduit |  | LOT
| Support and Hanger |  | LOT
| Accessories |  | LOT
รวมค่างาน Electrical Work
4.3.4.9 | Testing, Commissioning and Training
| Testing, Commissioning and Training |  | LOT
รวมงาน Testing, Commissioning and Training
สรุปราคางานงานระบบปรับอากาศ

## 4.4 ปร.4 I-ACC.
รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 5,000 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - .
ฝ่าย/งาน ฝ่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำนัก/กอง - กรม - .
ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. .
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |  | ค่าแรง |  | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
| งานครุภัณฑ์ ( ส่วนงานตกแต่งภายใน ) | [7 empty] | คิดเป็น %
4.4 | งานครุภัณฑ์
| งานครุภัณฑ์ |  | รวม
สรุปค่างาน งานครุภัณฑ์ ( ส่วนงานตกแต่งภายใน )
4.4 | งานครุภัณฑ์
Air Cooled Chiller Equipment
| "DAIKIN " Model ; UAA175ST3 Capacity : 180 Ton |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
Water Pump Equipment
| Chilled Water Pump CHP-04 capacity 480 GPM. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
Air Handling Unit and Fan Coil Unit
| AHU-HB-(01-06), Capacity 240,000 Btu. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| AHU-HB-(01-06), Capacity 210,000 Btu. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| AHU-HB-(01-06), Capacity 180,000 Btu. |  | SET |  | 0 |  | 0 | 0
| สรุปราคางานงานระบบปรับอากาศ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0